## List1
Výpočet rozteče topných kabelů
Tato pomůcka je určena pro výpočet rozteče topných kabelů na základě
velikosti topné plochy a požadovaného výkonu v této topné ploše.
Vstupní hodnoty:
Název místnosti | Místnost 1.01
Vytápěná plocha | 20 | m2
Celkový výkon kabelu ve vytápěné ploše | 2000 | W
Lineární (metrový) výkon kabelu - 10, 15, 18 W/m | 10 | W
Vypočtené hodnoty:
Délka kabelu | 200 | m
Rozteč kabelu | 10 | cm
Výkon na m2 | 100 | W/m2
!!! Rozteč topných kabelů nesmí být menší než 4 cm !!!
Udávaná délka topného kabelu je bez napájecích studených konců.
©www.podlahove-topeni.eu